Министерство образования Российской Федерации

Санкт-Петербургский государственный электротехнический

университет “ЛЭТИ”

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА

дисциплины

МЕТРОЛОГИЯ  И  РАДИОИЗМЕРЕНИЯ

Для подготовки бакалавров по направлениям:

- 550400 -“Телекоммуникации”

- 551100 -“Проектирование и технология электронных средств”

- 552500 – “Радиотехника”

Для подготовки дипломированных специалистов по направлениям:

- 654200 –“Радиотехника”:

а) специальности 200700-“Радиотехника”,

б) специальности 201200  -“Средства связи с подвижными объектами”

в) специальности 201600 -“Радиоэлектронные системы”;

- 654300 –“Проектирование и технология электронных средств”:

а) специальности 200800 -“Проектирование и технология радиоэлектронных средств”,

Санкт-Петербург

2001

Министерство образования Российской Федерации

Санкт-Петербургский государственный электротехнический

университет “ЛЭТИ”

“УТВЕРЖДАЮ”

Проректор по учебной работе

проф. ___________ Ушаков В.Н.

“_____”_______________2001 г.

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА

дисциплины

МЕТРОЛОГИЯ И РАДИОИЗМЕРЕНИЯ

| Для Для | подготовки бакалавров по направлениям: - 550400 -“Телекоммуникации” - 551100 -“Проектирование и технология электронных средств” - 552500 – “Радиотехника” подготовки дипломированных специалистов по направлениям: - 654200 –“Радиотехника”: а) специальности 200700-“Радиотехника”, б) специальности 201200 -“Средства связи с подвижными объектами” в) специальности 201600 -“Радиоэлектронные системы”; - 654300 –“Проектирование и технология электронных средств”: а) специальности 200800 -“Проектирование и технология радиоэлектронных средств”, |
| --- | --- |

Факультет радиотехники и телекоммуникаций

Кафедра теоретических основ радиотехники

Курс – 2

Семестр – 4

| Лекции | 45 ч. |  | Экзамен | 4 семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лабораторные занятия | 15 ч. |  | Зачет | 4 семестр |

| Аудиторные занятия | 60 ч. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Самостоятельные занятия | 50 ч. |  |  |
| Всего часов | 110 ч. |  |  |

Санкт-Петербург

2001

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры Теоретических основ радиотехники “10 ” апреля 2001 г., протокол № 2.

Рабочая программа составлена в соответствии с государственным образовательным стандартом

для подготовки бакалавров по направлениям:

- 550400 -“Телекоммуникации”

- 551100 -“Проектирование и технология электронных средств”

- 552500 – “Радиотехника”

для подготовки дипломированных специалистов по направлениям:

- 654200 –“Радиотехника”:

а) специальности 200700-“Радиотехника”,

б) специальности 201200  -“Средства сувязи с подвижными объектами”

в) специальности 201600 -“Радиоэлектронные системы”;

- 654300 –“Проектирование и технология электронных средств”:

а) специальности 200800 -“Проектирование и технология радиоэлектронных средств”..

Рабочая программа согласована с рабочими программами изученных ранее дисциплин:

1)  “Математический анализ”(1-3семестр)

- “Физика”(1-3семестр)

- “Теоретическая электротехника”(3 семестр)

Рабочая программа одобрена методической комиссией Факультета радиотехники и телекоммуникаций   “ 17 ”  апреля   2001г.

Цели и задачи дисциплины

- Изучение основных понятий и терминов метрологии, принципов действия электро- и радиоизмерительных приборов, методов расчета погрешностей измерений.

- Формирование  навыков  измерения параметров и характеристик

радиотехнических сигналов и цепей и обработки результатов         измерений.

Требования к уровню освоения дисциплины

В результате изучения дисциплины студенты должны:

- Знать основные понятия и термины метрологии, принципы работы основных электро- и радиоизмерительных приборов и их метрологические характеристики;

- Уметь пользоваться основными электро- и радиоизмерительными приборами, а также производить обработку результатов измерений;

- Иметь представление об основных принципах измерений, классификации электро- и радиоизмерительных приборов и тенденциях развития измерительной техники в этой области.

Содержание рабочей программы

Введение

Предмет и задачи дисциплины. Структура и содержание дисциплины, ее связь с другими дисциплинами учебного процесса и место в подготовке радиоинженера.

Тема 1. Основные понятия метрологии.

Основные понятия и термины. Виды и методы измерений. Классификация средств измерений. Единство измерений. Стандартизация в измерительной технике. Метрологические характеристики средств измерений.

Тема 2. Погрешности измерений и обработка результатов измерений.

Систематическая погрешность. Методы уменьшения систематической погрешности. Случайная погрешность. Законы распределения случайных погрешностей. Математическое ожидание, дисперсия и среднеквадратическое отклонение результата измерения. Однократное и многократное измерения, их погрешности, оформление результатов измерений. Прямые неравноточные измерения. Косвенное измерение и его погрешности.

Тема 3. Электромеханические измерительные приборы.

Назначение и классификация электромеханических измерительных приборов. Общие принципы действия. Моменты, действующие на подвижную часть механизма, условие равновесия.

Приборы на основе магнитоэлектрических и ферродинамических измерительных механизмов и особенности их использования при измерении в цепях переменного тока. Приборы на основе электродинамических, электромагнитных и электростатических измерительных механизмов. Измерение токов, напряжения и мощности, методы изменения пределов их измерения.

Тема 4. Измерение напряжений электронными вольтметрами.

Постоянные и переменные напряжения. Параметры переменных напряжений и измерительные преобразователи электронных вольтметров. Вольтметры постоянного и переменного напряжений. Измерение постоянного, среднеквадратического и средневыпрямленного напряжений. Импульсные вольтметры. Функциональные схемы вольтметров. Принципы построения цифровых вольтметров. Цифровые вольтметры с кодоимпульсным, время-импульсным и частотно-импульсным преобразованиями. Цифровые вольтметры с двухтактным интегрированием.

Тема 5. Электронно-лучевой осциллограф и осциллографические измерения.

Назначение и классификация осциллографов. Элетронно-лучевая трубка осциллографа. Режимы работы генератора развертки и их назначение. Синхронизация осциллографа. Функциональная схема и принцип действия универсального осциллографа. Калибровка осциллографа. Осциллографические измерения методом калиброванных шкал.

Тема 6. Измерение частоты, временных интервалов и фазового сдвига.

Резонансные частотомеры. Измерение частоты методом дискретного счета. Погрешности частотомеров. Погрешность дискретности. Измерение периода. Измерение временных интервалов. Осциллографические методы измерения фазового сдвига. Электронные фазометры с преобразованием фазового сдвига во временной интервал.

Тема 7. Измерение параметров линейных компонентов цепей.

Параметры резисторов, катушек индуктивности и конденсаторов и методы их измерения. Омметры. Мостовые методы измерения параметров цепей. Резонансные методы измерения параметров цепей, измеритель добротности.

Тема 8. Измерение амплитудно-частотных характеристик (АЧХ) цепей.

Коэффициент передачи, импульсная характеристика и АЧХ цепи. Измерение АЧХ с помощью генератора и вольтметра. Погрешности при измерении АЧХ.

Тема 9.  Измерительные генераторы.

Классификация и назначение измерительных генераторов. Генераторы гармонических колебаний. Принципы построения генераторов низкой и высокой частоты и их характеристики. Импульсные генераторы, параметры формы импульса, характеристики импульсных генераторов.

Тема 10.  Автоматизация измерений.

Электронные методы измерения неэлектрических величин. Микропроцессоры в измерительной технике. Информационно-измерительные системы.

Заключение

Основные тенденции развития электрорадиоизмерительной техники.

Перечень лабораторных работ

| № | Наименование работы | Номер темы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Электромеханические измерительные приборы | 2, 3 |
| 2 | Электронно-лучевой осциллограф | 5 |
| 3 | Измерение фазового сдвига | 6 |
| 4 | Мостовые методы измерения параметров компонентов цепей | 7 |
| 5 | Резонансные методы измерения параметров компонентов цепей | 7 |
| 6 | Измерение АЧХ | 8 |
| 7 | Измерительные генераторы | 9 |

Расчет учебных часов по видам занятий

| № темы | Название разделов и тем | Объем учебных часов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Лекции | Лабор. Занятия | Практ. занятия | Аудит. занятия | Самост. работа | Всего | Семестр |
|  | Введение | 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 1 | Основные понятия метрологии | 3 |  |  | 3 | 4 | 7 | 4 |
| 2 | Погрешности измерений и обработка результатов измерений. | 6 | 1 |  | 7 | 8 | 15 | 4 |
| 3 | Электромеханические измерительные приборы | 4 | 2 |  | 6 | 4 | 10 | 4 |
| 4 | Измерение напряжений электронными вольтметрами | 6 |  |  | 6 | 7 | 13 | 4 |
| 5 | Электронно-лучевой осциллограф и осциллографические измерения. | 6 | 2 |  | 8 | 6 | 14 | 4 |
| 6 | Измерение частоты, временных интервалов и фазового сдвига. | 4 | 2 |  | 6 | 5 | 11 | 4 |
| 7 | Измерение параметров линейных компонентов цепей. | 6 | 4 |  | 10 | 6 | 16 | 4 |
| 8 | Измерение амплитудно-частотных характеристик (АЧХ) цепей. | 2 | 2 |  | 4 | 2 | 6 | 4 |
| 9 | Измерительные генераторы | 4 | 2 |  | 6 | 4 | 10 | 4 |
| 10 | Автоматизация измерений | 2 |  |  | 2 | 2 | 4 | 4 |
|  | Заключение | 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 4 |
| ИТОГО: |  | 45 | 15 |  | 60 | 50 | 110 | 4 |

ЛИТЕРАТУРА

Основная

| № | Название, библиографическое описание | Л | Л.р. | К-во экз. в библ. (на кафедре) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Винокуров В.И., Каплин С.И., Петелин И.Г. Электрорадиоизмерения. Уч. пособие. М.: Высшая школа, 1986 | 4 | 4 | 205 |
| 2 | Мирский Г..Я. Электронные измерения. М.: Радио и связь, 1986 | 4 | 4 | 32 |
| 3 | Кушнир В.Ф. Электрорадиоизмерения. Уч. пособие. Л.: Энергоиздат, 1983 | 4 | 4 | 35 |
| 4 | Кукуш В.Д. Электрорадиоизмерения. Уч. пособие. М.: Радио и связь, 1986 | 4 | 4 | 32 |
| 5 | Основы электрорадиоизмерений. Лабораторный практикум. О.Ю. Абрамов, С.А. Баруздин, А.А. Данилин и др. СПб. Изд. ГЭТУ, 1994 | 4 | 4 | 150 |

Дополнительная

| № | Название, библиографическое описание | К-во экз. в библ. (на кафедре) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Метрология и электрорадиоизмерения в телекоммуникационных системах. Под ред. В.И. Нефедьева. М. Высшая шк. 2001. | - |
| 2 | Дворяшин Б.В. Основы метрологии и электрорадиоизмерения. М.: Радио и связь, 1993 | - |
| 3 | Атамалян Э.Г. Приборы и методы измерения электрических величин. М.: Высш. шк., 1989 | 11 |
| 4 | Сергеев А.Г., Крохин В.В. Метрология. М.: Логос. 2000. | - |

| Авторы: |  |
| --- | --- |
| к.т.н., доцент | Баруздин С.А. |
| Рецензент |  |
| к.т.н., доцент | Новосельцев Л.Я. |
| Зав. кафедрой ТОР |  |
| д.т.н., профессор | Ушаков В.Н. |
| Декан Факультета радиотехники и телекоммуникаций |  |
| к.т.н., доцент | Лысенко Н.В. |
| Программа согласована: |  |
| Зав. отделом учебной литературы | Смирнова О.Н. |
| Председатель методической комиссии Факультета радиотехники и телекоммуникаций |  |
| к.т.н., профессор | Ульяницкий Ю.Д. |
| Руководитель методического отдела |  |
| к.т.н., доцент | Марасина Л.А. |